柳州职业技术学院实验设备一批询价采购公告

采购编号：LZY18-031                              发布日期：2018-5-29

一、采购项目名称：实验设备一批

二、采购项目预算金额（人民币）：肆万玖仟柒佰伍拾元整（¥49750.00）

三、技术需求：

|  | 仪器名称 | 功能、规格及技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 所投品牌型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6联混凝试验搅拌机 | 1.型 号：ZR4-6 2.仪器尺寸：108×35×40 3.有机玻璃园烧杯：1.0L, Φ11cm, H18cm 4.有机玻璃方烧杯：1.5L, 11×11×17cm 5.功率（W）：180 6.转速（RPM）：10～1000，无极调速，转速精度; ±0.5% 7.速度梯度（G）：10～1000秒-1. 8.水温测定（℃）：0-50℃，精度：±1℃ 9.主要功能：转速和时间程序控制、程序存储、自动加药、自动测温、搅拌头自动升降、G值GT值自动计算等 | 1 |  |  |  |
| 2 | 显微镜 | 型号BM1000 1.观察头:铰链式双目观察头，倾角30°，360°可转，瞳距48-75mm 2.目镜:WF10×/18 3.物镜:消色差物镜4×，10×，40×，100× 4.转换器:四孔转换器 5.调焦系统:同轴粗微调焦机构，微调格值0.002mm，粗动行程每圈37.7mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围20mm 6.载物台:双层机械平台132×142mm，移动范围75×40mm 7.聚光镜:阿贝聚光镜 NA1.25，带可变光栏 8.照明系统:3W LED | 12 |  |  |  |
| 3 | 电动匀浆仪 | 型号：YJ-A 1.工作条件环境温度 ～40℃，相对湿度 75％ 2.电机功率 150W 3.转 速 第一档 4000转/分 第二档 6000转/分 第三档 8000转/分 第四档 10000转/分 4.定时器：1～5分钟 5.使用电流：单相50周220伏 6.整机质量 ：8.5kg 7.机身尺寸：长25宽15高35（cm） | 1 |  |  |  |
| 4 | 培养箱 | 型号：LRH-250F 电源电压 220V 50HZ 控温范围 0℃-60℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±0.5℃ 输入功率 630W 内胆尺寸(mm) 530×510×950 外形尺寸(mm) 620×770×1480 定时范围 1-9999minutes 载物托架(标配) 4块 | 1 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目所有设备都为实验专用设备，凡列出品牌、型号的设备报价人所投品牌必须为该品牌，否则设备无法适用，报价无效。 |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                         电话：

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

二、质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、商务要求：

质保期	按国家规定和厂家承诺实行“三包”，中标人提供自供货、安装、调试完毕，验收合格之日起不少于壹年的全免费质保期，三个月内如有严重质量问题整机包换，并提供终身售后维护服务。

售后技术服务要求	供应商须具备7×24小时服务电话；同时保证完整的售后服务，必须在接到故障通知后2小时内响应，４小时内到达现场，一般故障不超过8小时修复，重大设备故障处理时限不超过24小时，如24小时内无法解决，须提供备用产品供用户使用。

四、交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、安装调试完毕、通过验收并交付使用。

2、交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式	本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价文件组成，报价文件一式三份。

5、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年6月5日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：陈老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2018年5月29日